| Építési telek, közművek, infrastruktúra | Kiépítés szintje | Az igénybevételhez szükséges vevő által elvégzendő feladatok fizetendő költsége | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉPITÉSI TELEK | A helyrajzi szám alapján azonosítható telkek kitűzve, bekerítetlenül, a csatlakozó utcáról közvetlen bejárással lesznek kialakítva. |  |  |  |
| VIZELLÁTÁS | A telken belül 1 m-re lezárt vezeték. | Vízóra aknában mérőhely kialakítása. | Rákötési díj: kb. 40.000.- Ft |  |
| ELEKTROMOS ELLÁTÁS | Az ellátási kötelezettségű 1 x 25 A energia biztosítása (átlagos családi házhoz elegendő). Földkábeles vezetékhálózat. | Az elosztótól a mérőhelyig történő kiépítés. |  | Nagyobb energiaigény plusz költség fejében a szolgáltatótól igényelhető. |
| GÁZELLÁTÁS | A telken belül 1 m-re lezárt vezeték. | A gázvezeték végpontjától a mérőhelyig történő hálózat kialakítás. | Külső téren elhelyezett mérőóra igény esetén, többletköltsége kb. 6 000 Ft | A vételár magába foglalja a „Hálózat fejlesztési hozzájárulás”-t, a mérőóra biztosítását és annak felszerelési költségét. |
| SZENNYVIZ-CSATORNA | Telken belül kb. 1 m-re tisztítóakna, csatlakozási lehetőség. Amennyiben a csatornahálózatra házi átemelővel lehetséges a csatlakozás, az átemelőt az eladó biztosítja. | A hálózatra történő csatlakozás kiépítése. |  | Csatlakozási díj nincs. |
| TELEFON HÁLÓZAT | Kiépítése később kerül pontosításra. |  |  |  |
| ÚTHÁLÓZAT | Szegéllyel ellátott, aszfaltozott úthálózat. Végső minősége az építkezés II. ütemében kerül kialakításra. | A telekre történő bejáró megépítése. |  |  |
| FELSZINI VIZELVEZETÉS | A közterületen keletkezett csapadék elvezetése zárt rendszerben kerül kialakításra. Az utcák hegy felöli oldalán lévő telkek a zárt rendszerhez csatlakoztathatók. | A saját telken keletkezett csapadékvíz elvezetéséről a telken belül kell gondoskodni. |  |  |
| KÖZVILÁGITÁS | Szabvány szerinti közvilágítás készül. |  |  |  |